## 110V输入
机型： | SS-50VP-54F
输入电压： | 110V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 36V | 输出电流： | 1.39A | 表1
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.547 | 59.8 | 99.9% | 3.768 | 35.978 | 1.4 | 50.3692 | 84.23% | 100
0.49 | 53.67 | 99.9% | 3.937 | 35.978 | 1.255 | 45.1524 | 84.13% | 90
0.44 | 48.22 | 99.9% | 4.173 | 35.978 | 1.125 | 40.4753 | 83.94% | 80
0.385 | 42.21 | 99.8% | 4.499 | 35.978 | 0.982 | 35.3304 | 83.7% | 70
0.329 | 36.05 | 99.8% | 4.978 | 35.979 | 0.833 | 29.9705 | 83.14% | 60
0.282 | 30.86 | 99.8% | 5.589 | 35.979 | 0.707 | 25.4372 | 82.43% | 50
0.222 | 24.37 | 99.8% | 3.487 | 35.979 | 0.55 | 19.7885 | 81.2% | 40
0.171 | 18.76 | 99.8% | 3.759 | 35.978 | 0.416 | 14.9668 | 79.78% | 30
0.117 | 12.79 | 99.4% | 4.654 | 35.978 | 0.27 | 9.7141 | 75.95% | 20
0.064 | 6.91 | 97.7% | 7.175 | 35.978 | 0.128 | 4.6052 | 66.65% | 10
输入电压： | 110V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 36V | 输出电流： | 1.39A | 表2
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.548 | 59.84 | 99.8% | 4.086 | 35.978 | 1.4 | 50.3692 | 84.17% | 100
0.491 | 53.67 | 99.8% | 4.176 | 35.979 | 1.255 | 45.1536 | 84.13% | 90
0.441 | 48.23 | 99.8% | 4.36 | 35.979 | 1.125 | 40.4764 | 83.92% | 80
0.386 | 42.22 | 99.8% | 4.603 | 35.979 | 0.982 | 35.3314 | 83.68% | 70
0.329 | 36.07 | 99.8% | 4.992 | 35.979 | 0.832 | 29.9345 | 82.99% | 60
0.282 | 30.87 | 99.8% | 5.504 | 35.979 | 0.707 | 25.4372 | 82.4% | 50
0.222 | 24.36 | 99.8% | 3.715 | 35.979 | 0.551 | 19.8244 | 81.38% | 40
0.171 | 18.77 | 99.7% | 3.973 | 35.979 | 0.416 | 14.9673 | 79.74% | 30
0.118 | 12.88 | 99.2% | 4.742 | 35.978 | 0.27 | 9.7141 | 75.42% | 20
0.065 | 6.934 | 96.6% | 7.149 | 35.979 | 0.128 | 4.6053 | 66.42% | 10
输入电压： | 110V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 42V | 输出电流： | 1.39A | 表3
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.543 | 59.54 | 99.9% | 3.749 | 41.978 | 1.197 | 50.2477 | 84.39% | 100
0.487 | 53.37 | 99.9% | 3.925 | 41.978 | 1.072 | 45.0004 | 84.32% | 90
0.437 | 47.95 | 99.9% | 4.178 | 41.978 | 0.963 | 40.4248 | 84.31% | 80
0.383 | 41.99 | 99.8% | 4.513 | 41.978 | 0.838 | 35.1776 | 83.78% | 70
0.327 | 35.89 | 99.8% | 4.994 | 41.978 | 0.711 | 29.8464 | 83.16% | 60
0.279 | 30.62 | 99.8% | 5.612 | 41.978 | 0.602 | 25.2708 | 82.53% | 50
0.22 | 24.16 | 99.8% | 3.478 | 41.978 | 0.468 | 19.6457 | 81.31% | 40
0.17 | 18.61 | 99.8% | 3.747 | 41.978 | 0.353 | 14.8182 | 79.63% | 30
0.116 | 12.67 | 99.4% | 4.624 | 41.978 | 0.227 | 9.529 | 75.21% | 20
0.064 | 6.842 | 97.7% | 7.243 | 41.978 | 0.107 | 4.4916 | 65.65% | 10
输入电压： | 110V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 42V | 输出电流： | 1.39A | 表4
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.538 | 59.68 | 99.8% | 4.054 | 41.979 | 1.197 | 50.2489 | 84.2% | 100
0.488 | 53.38 | 99.8% | 4.165 | 41.978 | 1.073 | 45.0424 | 84.38% | 90
0.438 | 47.94 | 99.8% | 4.35 | 41.978 | 0.963 | 40.4248 | 84.32% | 80
0.384 | 41.99 | 99.8% | 4.592 | 41.978 | 0.838 | 35.1776 | 83.78% | 70
0.327 | 35.88 | 99.8% | 4.954 | 41.978 | 0.711 | 29.8464 | 83.18% | 60
0.279 | 30.62 | 99.8% | 5.469 | 41.978 | 0.601 | 25.2288 | 82.39% | 50
0.22 | 24.16 | 99.8% | 3.686 | 41.978 | 0.468 | 19.6457 | 81.31% | 40
0.17 | 18.61 | 99.7% | 3.925 | 41.978 | 0.353 | 14.8182 | 79.63% | 30
0.116 | 12.68 | 99.2% | 4.705 | 41.978 | 0.228 | 9.571 | 75.48% | 20
0.065 | 6.84 | 96.5% | 7.253 | 41.978 | 0.107 | 4.4916 | 65.67% | 10
输入电压： | 110V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 48V | 输出电流： | 1.39A | 表5
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.545 | 59.64 | 99.9% | 3.856 | 47.977 | 1.059 | 50.8076 | 85.19% | 100
0.488 | 53.48 | 99.9% | 4.046 | 47.977 | 0.95 | 45.5782 | 85.22% | 90
0.439 | 48.05 | 99.8% | 4.311 | 47.976 | 0.851 | 40.8276 | 84.97% | 80
0.384 | 42.07 | 99.8% | 4.658 | 47.977 | 0.741 | 35.551 | 84.5% | 70
0.327 | 35.84 | 99.8% | 5.182 | 47.976 | 0.628 | 30.1289 | 84.07% | 60
0.278 | 30.52 | 99.8% | 5.85 | 47.977 | 0.532 | 25.5238 | 83.63% | 50
0.219 | 24.03 | 99.8% | 3.53 | 47.976 | 0.412 | 19.7661 | 82.26% | 40
0.168 | 18.46 | 99.8% | 3.783 | 47.976 | 0.31 | 14.8726 | 80.57% | 30
0.114 | 12.52 | 99.4% | 4.674 | 47.977 | 0.199 | 9.5474 | 76.26% | 20
0.061 | 6.637 | 97.6% | 7.481 | 47.976 | 0.093 | 4.4618 | 67.23% | 10
输入电压： | 110V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 48V | 输出电流： | 1.39A | 表6
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.536 | 59.53 | 99.8% | 4.051 | 47.977 | 1.059 | 50.8076 | 85.35% | 100
0.489 | 53.54 | 99.8% | 4.165 | 47.977 | 0.95 | 45.5782 | 85.13% | 90
0.439 | 48.06 | 99.8% | 4.376 | 47.977 | 0.851 | 40.8284 | 84.95% | 80
0.384 | 42.08 | 99.8% | 4.647 | 47.977 | 0.741 | 35.551 | 84.48% | 70
0.327 | 35.84 | 99.8% | 5.046 | 47.976 | 0.628 | 30.1289 | 84.07% | 60
0.278 | 30.52 | 99.8% | 5.622 | 47.977 | 0.532 | 25.5238 | 83.63% | 50
0.219 | 24.03 | 99.8% | 3.705 | 47.976 | 0.412 | 19.7661 | 82.26% | 40
0.168 | 18.46 | 99.7% | 3.933 | 47.977 | 0.31 | 14.8729 | 80.57% | 30
0.114 | 12.52 | 99.1% | 4.706 | 47.977 | 0.199 | 9.5474 | 76.26% | 20
0.062 | 6.629 | 96.4% | 7.423 | 47.976 | 0.093 | 4.4618 | 67.31% | 10
输入电压： | 110V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 54V | 输出电流： | 1.39A | 表7
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.536 | 58.68 | 99.9% | 3.806 | 53.966 | 0.928 | 50.0804 | 85.35% | 100
0.481 | 52.67 | 99.9% | 4.014 | 53.966 | 0.831 | 44.8457 | 85.14% | 90
0.432 | 47.33 | 99.8% | 4.252 | 53.966 | 0.744 | 40.1507 | 84.83% | 80
0.378 | 41.38 | 99.8% | 4.629 | 53.966 | 0.649 | 35.0239 | 84.64% | 70
0.321 | 35.22 | 99.8% | 5.313 | 53.966 | 0.55 | 29.6813 | 84.27% | 60
0.274 | 30 | 99.8% | 5.859 | 53.966 | 0.464 | 25.0402 | 83.47% | 50
0.215 | 23.64 | 99.8% | 3.497 | 53.966 | 0.36 | 19.4278 | 82.18% | 40
0.165 | 18.14 | 99.7% | 4.297 | 53.966 | 0.27 | 14.5708 | 80.32% | 30
0.113 | 12.34 | 99.4% | 4.657 | 53.966 | 0.172 | 9.2822 | 75.22% | 20
0.06 | 6.5 | 97.4% | 7.693 | 53.966 | 0.079 | 4.2633 | 65.59% | 10
输入电压： | 110V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 54V | 输出电流： | 1.39A | 表8
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.536 | 58.66 | 99.8% | 4.05 | 53.966 | 0.928 | 50.0804 | 85.37% | 100
0.481 | 52.65 | 99.8% | 4.22 | 53.966 | 0.831 | 44.8457 | 85.18% | 90
0.432 | 47.33 | 99.8% | 4.404 | 53.966 | 0.744 | 40.1507 | 84.83% | 80
0.378 | 41.39 | 99.8% | 4.681 | 53.966 | 0.649 | 35.0239 | 84.62% | 70
0.321 | 35.22 | 99.8% | 5.204 | 53.966 | 0.55 | 29.6813 | 84.27% | 60
0.274 | 30.01 | 99.8% | 5.73 | 53.966 | 0.464 | 25.0402 | 83.44% | 50
0.215 | 23.63 | 99.8% | 3.684 | 53.966 | 0.36 | 19.4278 | 82.22% | 40
0.165 | 18.14 | 99.6% | 4.472 | 53.966 | 0.27 | 14.5708 | 80.32% | 30
0.113 | 12.33 | 99.1% | 4.703 | 53.966 | 0.172 | 9.2822 | 75.28% | 20
0.061 | 6.51 | 96.2% | 7.54 | 53.966 | 0.079 | 4.2633 | 65.49% | 10

## 120输入
机型： | SS-50VP-54F
输入电压： | 120V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 36V | 输出电流： | 1.39A | 表1
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.547 | 59.8 | 99.9% | 3.768 | 35.978 | 1.4 | 50.3692 | 84.23% | 100
0.49 | 53.67 | 99.9% | 3.937 | 35.978 | 1.255 | 45.1524 | 84.13% | 90
0.44 | 48.22 | 99.9% | 4.173 | 35.978 | 1.125 | 40.4753 | 83.94% | 80
0.385 | 42.21 | 99.8% | 4.499 | 35.978 | 0.982 | 35.3304 | 83.7% | 70
0.329 | 36.05 | 99.8% | 4.978 | 35.979 | 0.833 | 29.9705 | 83.14% | 60
0.282 | 30.86 | 99.8% | 5.589 | 35.979 | 0.707 | 25.4372 | 82.43% | 50
0.222 | 24.37 | 99.8% | 3.487 | 35.979 | 0.55 | 19.7885 | 81.2% | 40
0.171 | 18.76 | 99.8% | 3.759 | 35.978 | 0.416 | 14.9668 | 79.78% | 30
0.117 | 12.79 | 99.4% | 4.654 | 35.978 | 0.27 | 9.7141 | 75.95% | 20
0.064 | 6.91 | 97.7% | 7.175 | 35.978 | 0.128 | 4.6052 | 66.65% | 10
输入电压： | 120V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 36V | 输出电流： | 1.39A | 表2
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.548 | 59.84 | 99.8% | 4.086 | 35.978 | 1.4 | 50.3692 | 84.17% | 100
0.491 | 53.67 | 99.8% | 4.176 | 35.979 | 1.255 | 45.1536 | 84.13% | 90
0.441 | 48.23 | 99.8% | 4.36 | 35.979 | 1.125 | 40.4764 | 83.92% | 80
0.386 | 42.22 | 99.8% | 4.603 | 35.979 | 0.982 | 35.3314 | 83.68% | 70
0.329 | 36.07 | 99.8% | 4.992 | 35.979 | 0.832 | 29.9345 | 82.99% | 60
0.282 | 30.87 | 99.8% | 5.504 | 35.979 | 0.707 | 25.4372 | 82.4% | 50
0.222 | 24.36 | 99.8% | 3.715 | 35.979 | 0.551 | 19.8244 | 81.38% | 40
0.171 | 18.77 | 99.7% | 3.973 | 35.979 | 0.416 | 14.9673 | 79.74% | 30
0.118 | 12.88 | 99.2% | 4.742 | 35.978 | 0.27 | 9.7141 | 75.42% | 20
0.065 | 6.934 | 96.6% | 7.149 | 35.979 | 0.128 | 4.6053 | 66.42% | 10
输入电压： | 120V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 42V | 输出电流： | 1.39A | 表3
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.543 | 59.54 | 99.9% | 3.749 | 41.978 | 1.197 | 50.2477 | 84.39% | 100
0.487 | 53.37 | 99.9% | 3.925 | 41.978 | 1.072 | 45.0004 | 84.32% | 90
0.437 | 47.95 | 99.9% | 4.178 | 41.978 | 0.963 | 40.4248 | 84.31% | 80
0.383 | 41.99 | 99.8% | 4.513 | 41.978 | 0.838 | 35.1776 | 83.78% | 70
0.327 | 35.89 | 99.8% | 4.994 | 41.978 | 0.711 | 29.8464 | 83.16% | 60
0.279 | 30.62 | 99.8% | 5.612 | 41.978 | 0.602 | 25.2708 | 82.53% | 50
0.22 | 24.16 | 99.8% | 3.478 | 41.978 | 0.468 | 19.6457 | 81.31% | 40
0.17 | 18.61 | 99.8% | 3.747 | 41.978 | 0.353 | 14.8182 | 79.63% | 30
0.116 | 12.67 | 99.4% | 4.624 | 41.978 | 0.227 | 9.529 | 75.21% | 20
0.064 | 6.842 | 97.7% | 7.243 | 41.978 | 0.107 | 4.4916 | 65.65% | 10
输入电压： | 120V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 42V | 输出电流： | 1.39A | 表4
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.538 | 59.68 | 99.8% | 4.054 | 41.979 | 1.197 | 50.2489 | 84.2% | 100
0.488 | 53.38 | 99.8% | 4.165 | 41.978 | 1.073 | 45.0424 | 84.38% | 90
0.438 | 47.94 | 99.8% | 4.35 | 41.978 | 0.963 | 40.4248 | 84.32% | 80
0.384 | 41.99 | 99.8% | 4.592 | 41.978 | 0.838 | 35.1776 | 83.78% | 70
0.327 | 35.88 | 99.8% | 4.954 | 41.978 | 0.711 | 29.8464 | 83.18% | 60
0.279 | 30.62 | 99.8% | 5.469 | 41.978 | 0.601 | 25.2288 | 82.39% | 50
0.22 | 24.16 | 99.8% | 3.686 | 41.978 | 0.468 | 19.6457 | 81.31% | 40
0.17 | 18.61 | 99.7% | 3.925 | 41.978 | 0.353 | 14.8182 | 79.63% | 30
0.116 | 12.68 | 99.2% | 4.705 | 41.978 | 0.228 | 9.571 | 75.48% | 20
0.065 | 6.84 | 96.5% | 7.253 | 41.978 | 0.107 | 4.4916 | 65.67% | 10
输入电压： | 120V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 48V | 输出电流： | 1.39A | 表5
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.545 | 59.64 | 99.9% | 3.856 | 47.977 | 1.059 | 50.8076 | 85.19% | 100
0.488 | 53.48 | 99.9% | 4.046 | 47.977 | 0.95 | 45.5782 | 85.22% | 90
0.439 | 48.05 | 99.8% | 4.311 | 47.976 | 0.851 | 40.8276 | 84.97% | 80
0.384 | 42.07 | 99.8% | 4.658 | 47.977 | 0.741 | 35.551 | 84.5% | 70
0.327 | 35.84 | 99.8% | 5.182 | 47.976 | 0.628 | 30.1289 | 84.07% | 60
0.278 | 30.52 | 99.8% | 5.85 | 47.977 | 0.532 | 25.5238 | 83.63% | 50
0.219 | 24.03 | 99.8% | 3.53 | 47.976 | 0.412 | 19.7661 | 82.26% | 40
0.168 | 18.46 | 99.8% | 3.783 | 47.976 | 0.31 | 14.8726 | 80.57% | 30
0.114 | 12.52 | 99.4% | 4.674 | 47.977 | 0.199 | 9.5474 | 76.26% | 20
0.061 | 6.637 | 97.6% | 7.481 | 47.976 | 0.093 | 4.4618 | 67.23% | 10
输入电压： | 120V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 48V | 输出电流： | 1.39A | 表6
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.536 | 59.53 | 99.8% | 4.051 | 47.977 | 1.059 | 50.8076 | 85.35% | 100
0.489 | 53.54 | 99.8% | 4.165 | 47.977 | 0.95 | 45.5782 | 85.13% | 90
0.439 | 48.06 | 99.8% | 4.376 | 47.977 | 0.851 | 40.8284 | 84.95% | 80
0.384 | 42.08 | 99.8% | 4.647 | 47.977 | 0.741 | 35.551 | 84.48% | 70
0.327 | 35.84 | 99.8% | 5.046 | 47.976 | 0.628 | 30.1289 | 84.07% | 60
0.278 | 30.52 | 99.8% | 5.622 | 47.977 | 0.532 | 25.5238 | 83.63% | 50
0.219 | 24.03 | 99.8% | 3.705 | 47.976 | 0.412 | 19.7661 | 82.26% | 40
0.168 | 18.46 | 99.7% | 3.933 | 47.977 | 0.31 | 14.8729 | 80.57% | 30
0.114 | 12.52 | 99.1% | 4.706 | 47.977 | 0.199 | 9.5474 | 76.26% | 20
0.062 | 6.629 | 96.4% | 7.423 | 47.976 | 0.093 | 4.4618 | 67.31% | 10
输入电压： | 120V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 54V | 输出电流： | 1.39A | 表7
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.536 | 58.68 | 99.9% | 3.806 | 53.966 | 0.928 | 50.0804 | 85.35% | 100
0.481 | 52.67 | 99.9% | 4.014 | 53.966 | 0.831 | 44.8457 | 85.14% | 90
0.432 | 47.33 | 99.8% | 4.252 | 53.966 | 0.744 | 40.1507 | 84.83% | 80
0.378 | 41.38 | 99.8% | 4.629 | 53.966 | 0.649 | 35.0239 | 84.64% | 70
0.321 | 35.22 | 99.8% | 5.313 | 53.966 | 0.55 | 29.6813 | 84.27% | 60
0.274 | 30 | 99.8% | 5.859 | 53.966 | 0.464 | 25.0402 | 83.47% | 50
0.215 | 23.64 | 99.8% | 3.497 | 53.966 | 0.36 | 19.4278 | 82.18% | 40
0.165 | 18.14 | 99.7% | 4.297 | 53.966 | 0.27 | 14.5708 | 80.32% | 30
0.113 | 12.34 | 99.4% | 4.657 | 53.966 | 0.172 | 9.2822 | 75.22% | 20
0.06 | 6.5 | 97.4% | 7.693 | 53.966 | 0.079 | 4.2633 | 65.59% | 10
输入电压： | 120V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 54V | 输出电流： | 1.39A | 表8
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.536 | 58.66 | 99.8% | 4.05 | 53.966 | 0.928 | 50.0804 | 85.37% | 100
0.481 | 52.65 | 99.8% | 4.22 | 53.966 | 0.831 | 44.8457 | 85.18% | 90
0.432 | 47.33 | 99.8% | 4.404 | 53.966 | 0.744 | 40.1507 | 84.83% | 80
0.378 | 41.39 | 99.8% | 4.681 | 53.966 | 0.649 | 35.0239 | 84.62% | 70
0.321 | 35.22 | 99.8% | 5.204 | 53.966 | 0.55 | 29.6813 | 84.27% | 60
0.274 | 30.01 | 99.8% | 5.73 | 53.966 | 0.464 | 25.0402 | 83.44% | 50
0.215 | 23.63 | 99.8% | 3.684 | 53.966 | 0.36 | 19.4278 | 82.22% | 40
0.165 | 18.14 | 99.6% | 4.472 | 53.966 | 0.27 | 14.5708 | 80.32% | 30
0.113 | 12.33 | 99.1% | 4.703 | 53.966 | 0.172 | 9.2822 | 75.28% | 20
0.061 | 6.51 | 96.2% | 7.54 | 53.966 | 0.079 | 4.2633 | 65.49% | 10

## 230V输入
机型： | SS-50VP-54F
输入电压： | 230V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 36V | 输出电流： | 1.39A | 表1
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.547 | 59.8 | 99.9% | 3.768 | 35.978 | 1.4 | 50.3692 | 84.23% | 100
0.49 | 53.67 | 99.9% | 3.937 | 35.978 | 1.255 | 45.1524 | 84.13% | 90
0.44 | 48.22 | 99.9% | 4.173 | 35.978 | 1.125 | 40.4753 | 83.94% | 80
0.385 | 42.21 | 99.8% | 4.499 | 35.978 | 0.982 | 35.3304 | 83.7% | 70
0.329 | 36.05 | 99.8% | 4.978 | 35.979 | 0.833 | 29.9705 | 83.14% | 60
0.282 | 30.86 | 99.8% | 5.589 | 35.979 | 0.707 | 25.4372 | 82.43% | 50
0.222 | 24.37 | 99.8% | 3.487 | 35.979 | 0.55 | 19.7885 | 81.2% | 40
0.171 | 18.76 | 99.8% | 3.759 | 35.978 | 0.416 | 14.9668 | 79.78% | 30
0.117 | 12.79 | 99.4% | 4.654 | 35.978 | 0.27 | 9.7141 | 75.95% | 20
0.064 | 6.91 | 97.7% | 7.175 | 35.978 | 0.128 | 4.6052 | 66.65% | 10
输入电压： | 230V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 36V | 输出电流： | 1.39A | 表2
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.548 | 59.84 | 99.8% | 4.086 | 35.978 | 1.4 | 50.3692 | 84.17% | 100
0.491 | 53.67 | 99.8% | 4.176 | 35.979 | 1.255 | 45.1536 | 84.13% | 90
0.441 | 48.23 | 99.8% | 4.36 | 35.979 | 1.125 | 40.4764 | 83.92% | 80
0.386 | 42.22 | 99.8% | 4.603 | 35.979 | 0.982 | 35.3314 | 83.68% | 70
0.329 | 36.07 | 99.8% | 4.992 | 35.979 | 0.832 | 29.9345 | 82.99% | 60
0.282 | 30.87 | 99.8% | 5.504 | 35.979 | 0.707 | 25.4372 | 82.4% | 50
0.222 | 24.36 | 99.8% | 3.715 | 35.979 | 0.551 | 19.8244 | 81.38% | 40
0.171 | 18.77 | 99.7% | 3.973 | 35.979 | 0.416 | 14.9673 | 79.74% | 30
0.118 | 12.88 | 99.2% | 4.742 | 35.978 | 0.27 | 9.7141 | 75.42% | 20
0.065 | 6.934 | 96.6% | 7.149 | 35.979 | 0.128 | 4.6053 | 66.42% | 10
输入电压： | 230V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 42V | 输出电流： | 1.39A | 表3
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.543 | 59.54 | 99.9% | 3.749 | 41.978 | 1.197 | 50.2477 | 84.39% | 100
0.487 | 53.37 | 99.9% | 3.925 | 41.978 | 1.072 | 45.0004 | 84.32% | 90
0.437 | 47.95 | 99.9% | 4.178 | 41.978 | 0.963 | 40.4248 | 84.31% | 80
0.383 | 41.99 | 99.8% | 4.513 | 41.978 | 0.838 | 35.1776 | 83.78% | 70
0.327 | 35.89 | 99.8% | 4.994 | 41.978 | 0.711 | 29.8464 | 83.16% | 60
0.279 | 30.62 | 99.8% | 5.612 | 41.978 | 0.602 | 25.2708 | 82.53% | 50
0.22 | 24.16 | 99.8% | 3.478 | 41.978 | 0.468 | 19.6457 | 81.31% | 40
0.17 | 18.61 | 99.8% | 3.747 | 41.978 | 0.353 | 14.8182 | 79.63% | 30
0.116 | 12.67 | 99.4% | 4.624 | 41.978 | 0.227 | 9.529 | 75.21% | 20
0.064 | 6.842 | 97.7% | 7.243 | 41.978 | 0.107 | 4.4916 | 65.65% | 10
输入电压： | 230V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 42V | 输出电流： | 1.39A | 表4
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.538 | 59.68 | 99.8% | 4.054 | 41.979 | 1.197 | 50.2489 | 84.2% | 100
0.488 | 53.38 | 99.8% | 4.165 | 41.978 | 1.073 | 45.0424 | 84.38% | 90
0.438 | 47.94 | 99.8% | 4.35 | 41.978 | 0.963 | 40.4248 | 84.32% | 80
0.384 | 41.99 | 99.8% | 4.592 | 41.978 | 0.838 | 35.1776 | 83.78% | 70
0.327 | 35.88 | 99.8% | 4.954 | 41.978 | 0.711 | 29.8464 | 83.18% | 60
0.279 | 30.62 | 99.8% | 5.469 | 41.978 | 0.601 | 25.2288 | 82.39% | 50
0.22 | 24.16 | 99.8% | 3.686 | 41.978 | 0.468 | 19.6457 | 81.31% | 40
0.17 | 18.61 | 99.7% | 3.925 | 41.978 | 0.353 | 14.8182 | 79.63% | 30
0.116 | 12.68 | 99.2% | 4.705 | 41.978 | 0.228 | 9.571 | 75.48% | 20
0.065 | 6.84 | 96.5% | 7.253 | 41.978 | 0.107 | 4.4916 | 65.67% | 10
输入电压： | 230V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 48V | 输出电流： | 1.39A | 表5
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.545 | 59.64 | 99.9% | 3.856 | 47.977 | 1.059 | 50.8076 | 85.19% | 100
0.488 | 53.48 | 99.9% | 4.046 | 47.977 | 0.95 | 45.5782 | 85.22% | 90
0.439 | 48.05 | 99.8% | 4.311 | 47.976 | 0.851 | 40.8276 | 84.97% | 80
0.384 | 42.07 | 99.8% | 4.658 | 47.977 | 0.741 | 35.551 | 84.5% | 70
0.327 | 35.84 | 99.8% | 5.182 | 47.976 | 0.628 | 30.1289 | 84.07% | 60
0.278 | 30.52 | 99.8% | 5.85 | 47.977 | 0.532 | 25.5238 | 83.63% | 50
0.219 | 24.03 | 99.8% | 3.53 | 47.976 | 0.412 | 19.7661 | 82.26% | 40
0.168 | 18.46 | 99.8% | 3.783 | 47.976 | 0.31 | 14.8726 | 80.57% | 30
0.114 | 12.52 | 99.4% | 4.674 | 47.977 | 0.199 | 9.5474 | 76.26% | 20
0.061 | 6.637 | 97.6% | 7.481 | 47.976 | 0.093 | 4.4618 | 67.23% | 10
输入电压： | 230V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 48V | 输出电流： | 1.39A | 表6
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.536 | 59.53 | 99.8% | 4.051 | 47.977 | 1.059 | 50.8076 | 85.35% | 100
0.489 | 53.54 | 99.8% | 4.165 | 47.977 | 0.95 | 45.5782 | 85.13% | 90
0.439 | 48.06 | 99.8% | 4.376 | 47.977 | 0.851 | 40.8284 | 84.95% | 80
0.384 | 42.08 | 99.8% | 4.647 | 47.977 | 0.741 | 35.551 | 84.48% | 70
0.327 | 35.84 | 99.8% | 5.046 | 47.976 | 0.628 | 30.1289 | 84.07% | 60
0.278 | 30.52 | 99.8% | 5.622 | 47.977 | 0.532 | 25.5238 | 83.63% | 50
0.219 | 24.03 | 99.8% | 3.705 | 47.976 | 0.412 | 19.7661 | 82.26% | 40
0.168 | 18.46 | 99.7% | 3.933 | 47.977 | 0.31 | 14.8729 | 80.57% | 30
0.114 | 12.52 | 99.1% | 4.706 | 47.977 | 0.199 | 9.5474 | 76.26% | 20
0.062 | 6.629 | 96.4% | 7.423 | 47.976 | 0.093 | 4.4618 | 67.31% | 10
输入电压： | 230V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 54V | 输出电流： | 1.39A | 表7
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.536 | 58.68 | 99.9% | 3.806 | 53.966 | 0.928 | 50.0804 | 85.35% | 100
0.481 | 52.67 | 99.9% | 4.014 | 53.966 | 0.831 | 44.8457 | 85.14% | 90
0.432 | 47.33 | 99.8% | 4.252 | 53.966 | 0.744 | 40.1507 | 84.83% | 80
0.378 | 41.38 | 99.8% | 4.629 | 53.966 | 0.649 | 35.0239 | 84.64% | 70
0.321 | 35.22 | 99.8% | 5.313 | 53.966 | 0.55 | 29.6813 | 84.27% | 60
0.274 | 30 | 99.8% | 5.859 | 53.966 | 0.464 | 25.0402 | 83.47% | 50
0.215 | 23.64 | 99.8% | 3.497 | 53.966 | 0.36 | 19.4278 | 82.18% | 40
0.165 | 18.14 | 99.7% | 4.297 | 53.966 | 0.27 | 14.5708 | 80.32% | 30
0.113 | 12.34 | 99.4% | 4.657 | 53.966 | 0.172 | 9.2822 | 75.22% | 20
0.06 | 6.5 | 97.4% | 7.693 | 53.966 | 0.079 | 4.2633 | 65.59% | 10
输入电压： | 230V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 54V | 输出电流： | 1.39A | 表8
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.536 | 58.66 | 99.8% | 4.05 | 53.966 | 0.928 | 50.0804 | 85.37% | 100
0.481 | 52.65 | 99.8% | 4.22 | 53.966 | 0.831 | 44.8457 | 85.18% | 90
0.432 | 47.33 | 99.8% | 4.404 | 53.966 | 0.744 | 40.1507 | 84.83% | 80
0.378 | 41.39 | 99.8% | 4.681 | 53.966 | 0.649 | 35.0239 | 84.62% | 70
0.321 | 35.22 | 99.8% | 5.204 | 53.966 | 0.55 | 29.6813 | 84.27% | 60
0.274 | 30.01 | 99.8% | 5.73 | 53.966 | 0.464 | 25.0402 | 83.44% | 50
0.215 | 23.63 | 99.8% | 3.684 | 53.966 | 0.36 | 19.4278 | 82.22% | 40
0.165 | 18.14 | 99.6% | 4.472 | 53.966 | 0.27 | 14.5708 | 80.32% | 30
0.113 | 12.33 | 99.1% | 4.703 | 53.966 | 0.172 | 9.2822 | 75.28% | 20
0.061 | 6.51 | 96.2% | 7.54 | 53.966 | 0.079 | 4.2633 | 65.49% | 10

## 277V输入
机型： | SS-50VP-54F
输入电压： | 277V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 36V | 输出电流： | 1.39A | 表1
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.547 | 59.8 | 99.9% | 3.768 | 35.978 | 1.4 | 50.3692 | 84.23% | 100
0.49 | 53.67 | 99.9% | 3.937 | 35.978 | 1.255 | 45.1524 | 84.13% | 90
0.44 | 48.22 | 99.9% | 4.173 | 35.978 | 1.125 | 40.4753 | 83.94% | 80
0.385 | 42.21 | 99.8% | 4.499 | 35.978 | 0.982 | 35.3304 | 83.7% | 70
0.329 | 36.05 | 99.8% | 4.978 | 35.979 | 0.833 | 29.9705 | 83.14% | 60
0.282 | 30.86 | 99.8% | 5.589 | 35.979 | 0.707 | 25.4372 | 82.43% | 50
0.222 | 24.37 | 99.8% | 3.487 | 35.979 | 0.55 | 19.7885 | 81.2% | 40
0.171 | 18.76 | 99.8% | 3.759 | 35.978 | 0.416 | 14.9668 | 79.78% | 30
0.117 | 12.79 | 99.4% | 4.654 | 35.978 | 0.27 | 9.7141 | 75.95% | 20
0.064 | 6.91 | 97.7% | 7.175 | 35.978 | 0.128 | 4.6052 | 66.65% | 10
输入电压： | 277V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 36V | 输出电流： | 1.39A | 表2
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.548 | 59.84 | 99.8% | 4.086 | 35.978 | 1.4 | 50.3692 | 84.17% | 100
0.491 | 53.67 | 99.8% | 4.176 | 35.979 | 1.255 | 45.1536 | 84.13% | 90
0.441 | 48.23 | 99.8% | 4.36 | 35.979 | 1.125 | 40.4764 | 83.92% | 80
0.386 | 42.22 | 99.8% | 4.603 | 35.979 | 0.982 | 35.3314 | 83.68% | 70
0.329 | 36.07 | 99.8% | 4.992 | 35.979 | 0.832 | 29.9345 | 82.99% | 60
0.282 | 30.87 | 99.8% | 5.504 | 35.979 | 0.707 | 25.4372 | 82.4% | 50
0.222 | 24.36 | 99.8% | 3.715 | 35.979 | 0.551 | 19.8244 | 81.38% | 40
0.171 | 18.77 | 99.7% | 3.973 | 35.979 | 0.416 | 14.9673 | 79.74% | 30
0.118 | 12.88 | 99.2% | 4.742 | 35.978 | 0.27 | 9.7141 | 75.42% | 20
0.065 | 6.934 | 96.6% | 7.149 | 35.979 | 0.128 | 4.6053 | 66.42% | 10
输入电压： | 277V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 42V | 输出电流： | 1.39A | 表3
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.543 | 59.54 | 99.9% | 3.749 | 41.978 | 1.197 | 50.2477 | 84.39% | 100
0.487 | 53.37 | 99.9% | 3.925 | 41.978 | 1.072 | 45.0004 | 84.32% | 90
0.437 | 47.95 | 99.9% | 4.178 | 41.978 | 0.963 | 40.4248 | 84.31% | 80
0.383 | 41.99 | 99.8% | 4.513 | 41.978 | 0.838 | 35.1776 | 83.78% | 70
0.327 | 35.89 | 99.8% | 4.994 | 41.978 | 0.711 | 29.8464 | 83.16% | 60
0.279 | 30.62 | 99.8% | 5.612 | 41.978 | 0.602 | 25.2708 | 82.53% | 50
0.22 | 24.16 | 99.8% | 3.478 | 41.978 | 0.468 | 19.6457 | 81.31% | 40
0.17 | 18.61 | 99.8% | 3.747 | 41.978 | 0.353 | 14.8182 | 79.63% | 30
0.116 | 12.67 | 99.4% | 4.624 | 41.978 | 0.227 | 9.529 | 75.21% | 20
0.064 | 6.842 | 97.7% | 7.243 | 41.978 | 0.107 | 4.4916 | 65.65% | 10
输入电压： | 277V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 42V | 输出电流： | 1.39A | 表4
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.538 | 59.68 | 99.8% | 4.054 | 41.979 | 1.197 | 50.2489 | 84.2% | 100
0.488 | 53.38 | 99.8% | 4.165 | 41.978 | 1.073 | 45.0424 | 84.38% | 90
0.438 | 47.94 | 99.8% | 4.35 | 41.978 | 0.963 | 40.4248 | 84.32% | 80
0.384 | 41.99 | 99.8% | 4.592 | 41.978 | 0.838 | 35.1776 | 83.78% | 70
0.327 | 35.88 | 99.8% | 4.954 | 41.978 | 0.711 | 29.8464 | 83.18% | 60
0.279 | 30.62 | 99.8% | 5.469 | 41.978 | 0.601 | 25.2288 | 82.39% | 50
0.22 | 24.16 | 99.8% | 3.686 | 41.978 | 0.468 | 19.6457 | 81.31% | 40
0.17 | 18.61 | 99.7% | 3.925 | 41.978 | 0.353 | 14.8182 | 79.63% | 30
0.116 | 12.68 | 99.2% | 4.705 | 41.978 | 0.228 | 9.571 | 75.48% | 20
0.065 | 6.84 | 96.5% | 7.253 | 41.978 | 0.107 | 4.4916 | 65.67% | 10
输入电压： | 277V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 48V | 输出电流： | 1.39A | 表5
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.545 | 59.64 | 99.9% | 3.856 | 47.977 | 1.059 | 50.8076 | 85.19% | 100
0.488 | 53.48 | 99.9% | 4.046 | 47.977 | 0.95 | 45.5782 | 85.22% | 90
0.439 | 48.05 | 99.8% | 4.311 | 47.976 | 0.851 | 40.8276 | 84.97% | 80
0.384 | 42.07 | 99.8% | 4.658 | 47.977 | 0.741 | 35.551 | 84.5% | 70
0.327 | 35.84 | 99.8% | 5.182 | 47.976 | 0.628 | 30.1289 | 84.07% | 60
0.278 | 30.52 | 99.8% | 5.85 | 47.977 | 0.532 | 25.5238 | 83.63% | 50
0.219 | 24.03 | 99.8% | 3.53 | 47.976 | 0.412 | 19.7661 | 82.26% | 40
0.168 | 18.46 | 99.8% | 3.783 | 47.976 | 0.31 | 14.8726 | 80.57% | 30
0.114 | 12.52 | 99.4% | 4.674 | 47.977 | 0.199 | 9.5474 | 76.26% | 20
0.061 | 6.637 | 97.6% | 7.481 | 47.976 | 0.093 | 4.4618 | 67.23% | 10
输入电压： | 277V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 48V | 输出电流： | 1.39A | 表6
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.536 | 59.53 | 99.8% | 4.051 | 47.977 | 1.059 | 50.8076 | 85.35% | 100
0.489 | 53.54 | 99.8% | 4.165 | 47.977 | 0.95 | 45.5782 | 85.13% | 90
0.439 | 48.06 | 99.8% | 4.376 | 47.977 | 0.851 | 40.8284 | 84.95% | 80
0.384 | 42.08 | 99.8% | 4.647 | 47.977 | 0.741 | 35.551 | 84.48% | 70
0.327 | 35.84 | 99.8% | 5.046 | 47.976 | 0.628 | 30.1289 | 84.07% | 60
0.278 | 30.52 | 99.8% | 5.622 | 47.977 | 0.532 | 25.5238 | 83.63% | 50
0.219 | 24.03 | 99.8% | 3.705 | 47.976 | 0.412 | 19.7661 | 82.26% | 40
0.168 | 18.46 | 99.7% | 3.933 | 47.977 | 0.31 | 14.8729 | 80.57% | 30
0.114 | 12.52 | 99.1% | 4.706 | 47.977 | 0.199 | 9.5474 | 76.26% | 20
0.062 | 6.629 | 96.4% | 7.423 | 47.976 | 0.093 | 4.4618 | 67.31% | 10
输入电压： | 277V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 54V | 输出电流： | 1.39A | 表7
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.536 | 58.68 | 99.9% | 3.806 | 53.966 | 0.928 | 50.0804 | 85.35% | 100
0.481 | 52.67 | 99.9% | 4.014 | 53.966 | 0.831 | 44.8457 | 85.14% | 90
0.432 | 47.33 | 99.8% | 4.252 | 53.966 | 0.744 | 40.1507 | 84.83% | 80
0.378 | 41.38 | 99.8% | 4.629 | 53.966 | 0.649 | 35.0239 | 84.64% | 70
0.321 | 35.22 | 99.8% | 5.313 | 53.966 | 0.55 | 29.6813 | 84.27% | 60
0.274 | 30 | 99.8% | 5.859 | 53.966 | 0.464 | 25.0402 | 83.47% | 50
0.215 | 23.64 | 99.8% | 3.497 | 53.966 | 0.36 | 19.4278 | 82.18% | 40
0.165 | 18.14 | 99.7% | 4.297 | 53.966 | 0.27 | 14.5708 | 80.32% | 30
0.113 | 12.34 | 99.4% | 4.657 | 53.966 | 0.172 | 9.2822 | 75.22% | 20
0.06 | 6.5 | 97.4% | 7.693 | 53.966 | 0.079 | 4.2633 | 65.59% | 10
输入电压： | 277V | 输入频率： | 50Hz | 输出电压： | 54V | 输出电流： | 1.39A | 表8
输入电流 | 输入功率 | PF | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 | （调光比例%）
0.536 | 58.66 | 99.8% | 4.05 | 53.966 | 0.928 | 50.0804 | 85.37% | 100
0.481 | 52.65 | 99.8% | 4.22 | 53.966 | 0.831 | 44.8457 | 85.18% | 90
0.432 | 47.33 | 99.8% | 4.404 | 53.966 | 0.744 | 40.1507 | 84.83% | 80
0.378 | 41.39 | 99.8% | 4.681 | 53.966 | 0.649 | 35.0239 | 84.62% | 70
0.321 | 35.22 | 99.8% | 5.204 | 53.966 | 0.55 | 29.6813 | 84.27% | 60
0.274 | 30.01 | 99.8% | 5.73 | 53.966 | 0.464 | 25.0402 | 83.44% | 50
0.215 | 23.63 | 99.8% | 3.684 | 53.966 | 0.36 | 19.4278 | 82.22% | 40
0.165 | 18.14 | 99.6% | 4.472 | 53.966 | 0.27 | 14.5708 | 80.32% | 30
0.113 | 12.33 | 99.1% | 4.703 | 53.966 | 0.172 | 9.2822 | 75.28% | 20
0.061 | 6.51 | 96.2% | 7.54 | 53.966 | 0.079 | 4.2633 | 65.49% | 10