## 中文
特征 系列 | 版本 | 功率(W) | 形状 | 类型 | 拓扑结构 | 输入电压 (Vac) | 适配灯具 | 输出 通道 | 调光方式 | 编程方式 | 辅助源 | 防雷等级 (共模/差模) | IP等级 | 认证
VH-E | B | 40/60/75/100/150/200/240 | 长方形 | 隔离 | 双级 | 100-277 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控 | USB | - | 10kV/6kV | IP67 | UL/ENEC/CE/CB/RCM/CCC/EAC/UKCA
VH-E AUX | BH | 50/75/100/150/200/240/320 | 长方形 | 隔离 | 双级 | 100-277 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控 | USB | 12V | 10kV/6kV | IP67 IP66 | UL/cUL/ENEC/CE/CB/CCC/RCM/UKCA/Class P/Class 2(50-100W)
| BHE | [5 empty] | Class II
VH-A | B | 25/40/60/75/100/150/200/250 | 长方形 | 隔离 | 单级(25-60W) 双级(75-250W) | 100-277 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控 | USB | - | 6kV/6kV(25-60W) 10kV/6kV(75-250W) | IP67 | ENEC/CE/CB/RCM/CCC(25-60W)/UKCA
| BE | [5 empty] | Class II
VH-P | B | 25/40/60 | 长方形 | 隔离 | 单级 | 100-277 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控 | USB | - | 6kV/6kV | IP65 | ENEC/CE/CB/RCM/CCC/UKCA
| BE | [5 empty] | Class II
VH | B | 75/100/150/200/240 | 长方形 | 隔离 | 双级 | 100-277 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控 | USB | - | 10kV/6kV | IP67 | UL/cUL/ENEC/CE/CB/RCM/CCC
VA | ON-OFF | 30/50/75/100/120/150/200/240 | 长方形 | 隔离 | 双级 | 100-277 | Class I | 1 | - | - | - | 10kV/6kV | IP67 | UL/cUL/ENEC/CE/CB/CCC/Class P
| B | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻
| T | [7 empty] | 时控 | USB
VA-L | B | 25/35/50/60 | 长方形 | 隔离 | 单级 | 100-277 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻 | - | - | 10kV/6kV | IP67 | UL/cUL/ENEC/CE/CB/RCM/CCC
VA-T | B | 40/60 | 长方形 | 隔离 | 单级 | 100-277 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控 | USB | - | 10kV/6kV | IP67 | CCC
GA-E | B | 30/50/75/100/150/200/250 | 长方形 | 隔离 | 双级 | 100-277 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控 | USB | - | 10kV/6kV | IP67 | ENEC/CE/CB/RCM/CCC/EAC/UKCA
| BE | [5 empty] | Class II
| D | [5 empty] | Class I |  | 时控/DALI-2 | NFC
| DE | [5 empty] | Class II
PA | B | 22/40/75/110/165 | 长方形 | 隔离 | 双级 | 220-240 | Class I Class II | 1 | 1-10V/PWM/电阻/时控 | USB | - | 10kV/6kV | IP20 | ENEC/CE/CB
| F | 22/40/75/110/165/220 | [6 empty] | 时控/D4i | NFC | 24V |  |  | ENEC/D4i/CE/EAC/UKCA
EP-M | BH | 55/75/100 | 长方形 | 隔离 | 双级 | 120-347 | Class 2 | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控 | USB | 12V | 6kV/6kV | - | UL/cUL/FCC/Class P/Class 2
| BH2 | 150/190 | [5 empty] | 2
| BHB2 | 150/190 | [5 empty] | 2
VP | BH | 50/75/100/150/200/240/320/600/720 | 长方形 | 隔离 | 双级 | 100-277 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控 | USB | 12V | 10kV/6kV | IP67 | UL/cUL/ENEC/CE/CB/RCM/CCC
| DH | [7 empty] | DALI-2 |  |  |  |  | UL/cUL/DALI-2/ENEC/CE/CB/RCM/CCC
| BH | 650/730/1000 | 细长型 | [5 empty] | 0-10V/PWM/电阻/时控 |  |  |  |  | UL/cUL/ENEC/CE/CB/Class P
| BH | 1500 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | UL/cUL/FCC/ENEC/CE/UKCA
| BHB | 320/400/650/730/1000 | 长方形 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | UL/cUL/ENEC/CE/CB/Class P
VP-H | BH | 200/240/320/500/680/880 | 长方形 | 隔离 | 双级 | 100-277 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控 | USB | 12V | 10kV/6kV | IP67 | UL/cUL/ENEC/CE/CB/CCC/UKCA
| DH | 320/500/680/880 | [6 empty] | DALI-2 |  |  |  |  | UL/cUL/DALI-2/ENEC/CE/CB/CCC/UKCA
| BHN | 200/240/320/500/680/880 | [6 empty] | 0-10V/PWM/电阻/时控 |  |  |  |  | UL/cUL/ENEC/CE/CB/CCC/UKCA
| DHN | 320/500/680/880 | [6 empty] | DALI-2 |  |  |  |  | UL/cUL/DALI-2/ENEC/CE/CB/CCC/UKCA
M | BH | 100/150/240/320/600/800/1000 | 长方形 | 隔离 | 双级 | 277-480 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控 | USB | 12V | 10kV/6kV | IP67 | UL/cUL/FCC/Class P(100-800W)/Class 2(100W)
| BH | 680/880 |  |  |  | 200-480 | [7 empty] | UL/cUL/ CE/Class P
MS | BH | 50/75/95/150/200/240/320/500/680/880/1200 | 长方形 | 隔离 | 双级 | 200-480 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控 | USB | 12V | 10kV/6kV | IP66 IP67 | UL/cUL/FCC/ENEC/CE/RCM/CCC/UKCA/Class P
| DH | 500/680/880/1200 | [6 empty] | DALI-2 |  |  |  |  | UL/cUL/DALI-2/FCC/ENEC/CE/RCM/CCC/UKCA/Class P
| BHN | 50/75/95/150/200/240/320/500/680/880/1200 | [6 empty] | 0-10V/PWM/电阻/时控 |  |  |  |  | UL/cUL/FCC/ENEC/CE/RCM/CCC/UKCA/Class P
| DHN | 500/680/880/1200 | [6 empty] | DALI-2 |  |  |  |  | UL/cUL/DALI-2/FCC/ENEC/CE/RCM/CCC/UKCA/Class P
VP-E | BH | 600/800/1000 | 细长型 | 隔离 | 双级 | 120-277 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控 | USB | 12V | 10kV/6kV | IP67 | UL/cUL/ENEC/CE/CB
BHN
BHB
BH-M*
BHB-M*
VP-G(L) | BH | 730/800/1000/1200（1200VP-GL） | 细长型 | 隔离 | 双级 | 200-277 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控 | USB | 12V | 10kV/6kV | IP67 | UL/cUL/ENEC/CE/CB
| BH | 1200(VP-G) | 长方形 | [10 empty] | DALI-2/ENEC/CE/CB/UKCA
| DH | 1200(VP-G) | [6 empty] | 时控/DALI-2 |  |  |  |  | DALI-2/ENEC/CE/CB/UKCA
| BHN | 730/800/1000/1200 | 细长型 | [5 empty] | 0-10V/PWM/电阻/时控 |  |  |  |  | UL/cUL/ENEC/CE/CB
| BHN | 1200(VP-G) | 长方形 | [10 empty] | DALI-2/ENEC/CE/CB/UKCA
| DHN | 1200(VP-G) | [6 empty] | 时控/DALI-2 |  |  |  |  | DALI-2/ENEC/CE/CB/UKCA
| BHB | 730/800/1000/1200(1200VP-GL) | 细长型 | [5 empty] | 0-10V/PWM/电阻/时控 |  |  |  |  | UL/cUL/ENEC/CE/CB
BH-M*
BHN-M*
L-N | BH | 650/800/1000 | 长方形 | 非隔离 | 双级 | 200-277 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控 | USB | 12V | 6kV/6kV | IP67 | UL/cUL/ENEC(650W,1000W)/CE/CB
RUN | BH | 400/600 | 细长型 | 非隔离 | 双级 | 100-277 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控 | USB | 12V | 6kV/6kV | IP67 | UL/cUL/ENEC/CE/CB/UKCA
RUN-M | BH | 400/600 | 细长型 | 非隔离 | 双级 | 200-480 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控 | USB | 12V | 6kV/6kV | IP67 | UL/cUL/ENEC/CE/CB/UKCA
NP | BH | 500/680/880 | 长方形 | 非隔离 | 双级 | 100-277 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控 | USB | 12V | 6kV/6kV | IP67 | UL/cUL/ENEC/CE/CB/UKCA
BHC
NP-M | BH | 680/880/1000/1200 | 长方形 | 非隔离 | 双级 | 200-480 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控 | USB | 12V | 6kV/6kV | IP67 | UL/cUL/ENEC/CE/CCC/UKCA
| DH | 680/880/1200 | [6 empty] | DALI-2/时控 |  |  |  |  | UL/cUL/DALI-2/ENEC/CE/CCC/UKCA
| XH | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/时控 |  |  |  |  | UL/cUL/ENEC/CE/CCC/UKCA
| BHC | 1000
| BHN | 680/880/1000/1200
| DHN | 680/880/1200 | [6 empty] | DALI-2/时控 |  |  |  |  | UL/cUL/DALI-2/ENEC/CE/CCC/UKCA
| XHN | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/时控 |  |  |  |  | UL/cUL/ENEC/CE/CCC/UKCA
| BHCN | 1000
NP-ML | BH | 500/680/880/1000/1200 | 长方形 | 非隔离 | 双级 | 200-480 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控 | USB | 12V | 6kV/6kV | IP67 | UL/cUL/ENEC/CE/UKCA/CCC(500W)
BHN
BHB
BH-M*
BHB-M*
CNH | BB | 100/150/200/240 | 圆形 | 非隔离 | 双级 | 100-277 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控/拨码调功率 | USB | - | 6kV/6kV | IP65 | UL/cUL/FCC/ENEC/CE/CB/RCM/UKCA
| BD | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/时控/拨码调功率/色温
| BHB | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/时控/拨码调功率 |  | 12V
| BHD | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/时控/拨码调功率/色温
CNH-G | ON-OFF | 100/150/200/240 | 圆形 | 非隔离 | 双级 | 90-264 | Class I | 1 | - | 电位器调节 | - | 6kV/6kV | IP65 | ENEC/CE/CB/RCM
SNH | BHB | 100/150/200/240 | 圆形 | 非隔离 | 双级 | 120-347 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控/拨码调功率 | USB | 12V | 6kV/6kV | IP65 | UL/cUL/FCC
| BHD | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/时控/拨码调功率/色温
CNL-E (62) | ON-OFF | 120/150/200/240 | 圆形 | 非隔离 | 双级 | 120-277 | Class I | 1 | - | 电位器调节 | - | 6kV/6kV | IP65 | UL
| B | [7 empty] | 1-10V/PWM/电阻 |  | -
| BH | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻 |  | 12V |  |  | UL
| BHB | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/拨码调功率
| BHD | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/拨码调功率/色温 |  |  |  |  | UL
CNL-E (64) | ON-OFF | 80/120/150/200/240/320 | 圆形 | 非隔离 | 双级 | 120-277 | Class I | 1 | - | 电位器调节/DALI-2 | - | 6kV/6kV | IP65 | UL/cUL/TUV/CE/RCM/EAC/CCC/UKCA
| B | [7 empty] | 1-10V/PWM/电阻 |  | -
| D | [7 empty] | DALI-2 |  | - |  |  | DALI-2/TUV/CE/RCM
| BH | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻 |  | 12V |  |  | UL/cUL/TUV/CE/RCM/EAC/CCC/UKCA
| BHB | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/拨码调功率
| BHD | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/拨码调功率/色温
CNL-G | ON-OFF | 100/150/200/240 | 圆形 | 非隔离 | 双级 | 220-240 | Class I | 1 | - | 电位器调节 | - | 6kV/6kV | IP65 | TUV/ENEC/CE/CB/CCC/EAC
| B | [7 empty] | 1-10V/PWM/电阻
| FB | [7 empty] | 拨码调功率
| FD | [7 empty] | 拨码调功率/色温
| BB | [7 empty] | 1-10V/PWM/电阻/拨码调功率
| BD | [7 empty] | 1-10V/PWM/电阻/拨码调功率/色温
| BH | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻 |  | 12V
| BHB | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/拨码调功率
| BHD | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/拨码调功率/色温
SN-E | BH | 120/150/200/240/320 | 圆形 | 非隔离 | 双级 | 120-347 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻 | 电位器调节 | 12V | 6kV/6kV | IP65 | UL/cUL
| BHB | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/拨码调功率
| BHD | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/拨码调功率/色温
CNS | BHB | 120/150/200/240/320 | 圆形 | 非隔离 | 双级 | 277-480 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/拨码调功率 | USB | 12V | 6kV/6kV | IP65 | UL/cUL
| BHD | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/拨码调功率/色温
SA | BH | 100/150/240 | 圆形 | 隔离 | 双级 | 277-480 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻 | - | 12V | 4kV/4kV | IP65 | UL/cUL
CA | BH | 100/150/200/240/300/480 | 圆形 | 隔离 | 双级 | 100-277 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻 | 电位器调节/DALI-2 | 12V | 6kV/6kV | IP65 | UL/cUL/ENEC/CE/RCM/CCC
| DH | [7 empty] | DALI-2 |  |  |  |  | DALI-2/ENEC/CE/RCM/CCC
CP | B | 100/150/200/240 | 圆形 | 隔离 | 双级 | 100-277 | Class I | 1 | 1-10V/PWM/电阻 | 电位器调节 | - | 4kV/4kV | IP65 | UL/cUL/TUV/PSE/CE/CB/RCM/CCC/NOM
CF | ON-OFF | 40/60/80/120 | 圆形 | 隔离 | 双级 | 100-240 | Class I | 1 | - | 电位器调节 | - | 6kV/4kV | IP65 | CCC
| BH | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻 |  | 12V
NH-V | BHB | 80/100/150/200/240/320 | 长方形 | 非隔离 | 双级 | 100-277 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控/拨码调功率 | USB | 12V | 6kV/6kV | - | UL/cUL/FCC/ENEC/CE/CB/RCM
| A | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/时控/光控/拨码调功率/NTC
NM-V | A | 80/100/150/200/240/320 | 长方形 | 非隔离 | 双级 | 120-347 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/时控/光控/拨码调功率/NTC | USB | 12V | 6kV/6kV | - | UL/cUL/FCC
NL-E | B | 40/60/80 | 长方形 | 非隔离 | 单级 | 120-277 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻/光控 | 电位器调节 | - | 6kV/4kV | - | UL/cUL/TUV/CE/CB
| B | 75/100/150/200/240 |  |  | 双级 |  |  |  | 0-10V/PWM/电阻 |  |  | 6kV/6kV |  | UL/cUL/TUV/CE/CB/CCC
| BB | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/拨码调功率
| BP | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/光控
| BBP | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/光控/拨码调功率
NH-E | BH | 80/120/160/200/240/320/450 | 长方形 | 非隔离 | 双级 | 120-277 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻 | 电位器调节 | 12V | 6kV/6kV | - | UL/cUL/TUV/CE/CB/RCM/CCC
| BHB | 80/120/160/200/240/320 | [6 empty] | 0-10V/PWM/电阻/拨码调功率
| BHP | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/光控
| BHBP | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/拨码调功率/光控
| D | 60/80/120/160/200/240/320 | [6 empty] | DALI-2 |  | - |  |  | UL/cUL/DALI-2/TUV/CE/CB/RCM/CCC
NM-A | B | 80/120/160/200/240/320 | 长方形 | 非隔离 | 双级 | 120-347 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻 | 电位器调节/USB | - | 6kV/6kV | - | UL/cUL
| BB | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/拨码调功率
| BP | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/光控
| BBP | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/拨码调功率/光控
| BH | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻 |  | 12V
| BHB | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/拨码调功率
| BHP | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/光控
| BHBP | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/拨码调功率/光控
NS | BH | 120/160/200/240/320 | 长方形 | 非隔离 | 双级 | 277-480 | Class I | 1 | 0-10V/PWM/电阻 | 电位器调节/USB | 12V | 6kV/6kV | - | UL/cUL
| BHB | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/拨码调功率
| BHP | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/光控
| BHBP | [7 empty] | 0-10V/PWM/电阻/拨码调功率/光控
L-E | B | 80/100 | 长方形 | 隔离 | 双级 | 120-277 | Class II Class 2 | 1 | 0-10V/PWM/电阻 | - | - | 6kV/6kV | - | UL/cUL/Class 2